## Table 6.5
6.5 CHP - electrical capacity by fuel and
type of installation
MWe
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Coal
Back pressure steam turbine | 191.0873 | 158.3867 | 159.1202 | 78.3744 | 47.939 | 39.0434 | 32.628 | 24.1414 | 31.7103 | 32.3606 | 26.369 | 27.9249 | 19.8579 | 19.1444
Gas turbine | 5.2445 | 0.75549 | 0.75581 | 0.75655 | 0.72683 | 0.7972 | 1.1663 | 0.91961 | 1.0548 | 1.0599 | 0 | 0.95415 | 1.019 | 0
Combined cycle | 9.5282 | 10.7882 | 15.3441 | 8.2773 | 10.7803 | 8.0244 | 5.4204 | 5.575 | 3.2205 | 0.41159 | 18.4664 | 20.1539 | 26.2403 | 26.2252
Reciprocating engine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 0.07296
Pass out condensing steam turbine | 231.3385 | 229.8721 | 134.2244 | 175.808 | 92.8314 | 195.2849 | 207.618 | 227.482 | 160.5947 | 159.3655 | 149.7875 | 144.7743 | 144.9831 | 144.2971
Total coal | 437.1984 | 399.8026 | 309.4446 | 263.2163 | 152.2776 | 243.1498 | 246.8326 | 258.118 | 196.5803 | 193.1976 | 194.6228 | 193.8073 | 193.1595 | 189.7396
Fuel oil
Back pressure steam turbine | 114.689 | 73.5994 | 61.0428 | 41.7949 | 15.8541 | 16.4962 | 13.7962 | 14.4041 | 14.6608 | 14.4931 | 9.1606 | 7.487 | 6.845 | 7.1574
Gas turbine | 2.4753 | 6.7125 | 5.4601 | 4.9197 | 11.5135 | 7.2989 | 2.9444 | 0.29 | 0.36808 | 0.33798 | 0.37615 | 0.10924 | 0.024409 | 0.071553
Combined cycle | 83.3374 | 114.0848 | 107.6678 | 105.97 | 195.462 | 245.4954 | 138.6774 | 125.3474 | 131.5988 | 115.5255 | 131.1714 | 68.4943 | 59.7874 | 63.666
Reciprocating engine | 18.7734 | 25.9235 | 27.1177 | 26.1966 | 18.9756 | 15.5882 | 18.8839 | 20.841 | 20.78 | 15.6559 | 15.8797 | 15.851 | 15.8385 | 15.8508
Pass out condensing steam turbine | 159.1702 | 183.2062 | 177.972 | 185.4376 | 23.9279 | 33.1301 | 12.6874 | 6.253 | 8.928 | 8.1634 | 8.4936 | 9.637 | 11.5691 | 12.0234
Total fuel oil | 378.4454 | 403.5264 | 379.2604 | 364.3188 | 265.733 | 318.0087 | 186.9892 | 167.1355 | 176.3356 | 154.1759 | 165.0815 | 101.5786 | 94.0644 | 98.769
Natural gas
Back pressure steam turbine | 210.0914 | 214.2907 | 180.6818 | 170.0511 | 142.4858 | 139.6673 | 173.5725 | 155.8108 | 74.2391 | 73.9887 | 61.3122 | 46.8737 | 36.7752 | 38.6748
Gas turbine | 378.318 | 469.0159 | 493.9243 | 509.3569 | 626.6083 | 553.9335 | 560.8585 | 629.634 | 549.763 | 493.7336 | 479.0583 | 502.4651 | 530.921 | 508.1852
Combined cycle | 632.6563 | 718.6065 | 954.3961 | 1228.6073 | 1765.7356 | 1815.101 | 2020.7348 | 2138.1852 | 2776.8741 | 3044.5118 | 3014.824 | 3029.3667 | 3001.7311 | 3091.5044
Reciprocating engine | 188.1407 | 200.6538 | 275.3787 | 318.7471 | 404.9547 | 441.0184 | 480.9533 | 504.7179 | 507.6991 | 505.9523 | 496.127 | 522.4386 | 541.6888 | 547.3292
Pass out condensing steam turbine | 134.5799 | 146.7928 | 184.0625 | 176.9411 | 213.9902 | 97.4458 | 79.2567 | 40.2776 | 54.7607 | 61.4916 | 43.4901 | 38.6365 | 38.6346 | 65.4068
Total natural gas | 1543.7863 | 1749.3597 | 2088.4433 | 2403.7034 | 3153.7746 | 3047.1661 | 3315.3759 | 3468.6255 | 3963.3361 | 4179.678 | 4094.8116 | 4139.7805 | 4149.7506 | 4251.1004
Renewable fuels (1)
Back pressure steam turbine | 12.8808 | 12.922 | 12.922 | 12.922 | 0.041235 | 0.071517 | 0.29399 | 0.27981 | 13.0427 | 12.3657 | 16.035 | 15.5724 | 36.8668 | 35.2818
Gas turbine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3996 | 0.49076 | 0.52999 | 0.5591 | 0.6819 | 0.60621 | 0.48967 | 0 | 0
Combined cycle | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 7.0803 | 1.0854 | 0.29541 | 3.087 | 6.323 | 6.3556 | 9.5721 | 7.8677 | 2.7523 | 2.8626
Reciprocating engine | 86.7086 | 86.3511 | 89.5253 | 90.624 | 84.7473 | 84.3707 | 83.2995 | 79.5161 | 91.6412 | 100.0599 | 100.041 | 115.8683 | 118.727 | 130.265
Pass out condensing steam turbine | 13.299 | 13.299 | 16.9782 | 17.8764 | 17.9694 | 16.2804 | 18.2433 | 22.7803 | 9.6406 | 9.6338 | 23.1464 | 23.1527 | 44.7638 | 44.7638
Total renewable fuels | 112.8884 | 112.5721 | 119.4254 | 122.5078 | 109.8383 | 102.2076 | 102.623 | 106.1931 | 121.2066 | 129.0969 | 149.4007 | 162.9507 | 203.11 | 213.1733
Other fuels (2)
Back pressure steam turbine | 140.5916 | 133.8402 | 133.8402 | 134.1645 | 110.9798 | 108.8206 | 108.9217 | 108.8149 | 136.356 | 136.8109 | 111.6552 | 109.3021 | 109.3152 | 109.4016
Gas turbine | 91.2702 | 82.9541 | 82.6228 | 92.7799 | 114.5371 | 83.2195 | 84.9651 | 94.1534 | 113.305 | 111.3706 | 112.5924 | 118.9249 | 114.3267 | 117.6762
Combined cycle | 132.3581 | 163.0005 | 174.86 | 146.466 | 255.4258 | 271.0378 | 251.2281 | 232.2824 | 595.5086 | 521.5554 | 493.9752 | 508.9535 | 534.5488 | 492.8338
Reciprocating engine | 27.9998 | 26.4992 | 10.4049 | 8.1689 | 10.0055 | 8.9277 | 3.5443 | 4.1404 | 5.1107 | 4.423 | 4.4143 | 4.1 | 3.4024 | 3.3481
Pass out condensing steam turbine | 176.913 | 132.8305 | 140.5437 | 133.3576 | 278.5298 | 271.0365 | 264.2881 | 54.8426 | 88.631 | 102.8617 | 105.4792 | 98.6822 | 92.8074 | 92.6497
Total other fuels | 569.1327 | 539.1245 | 542.2715 | 514.9369 | 769.4779 | 743.0421 | 712.9473 | 494.2337 | 938.9114 | 877.0216 | 828.1162 | 839.9626 | 854.4005 | 815.9095
Total - all fuels
Back pressure steam turbine | 669.34 | 593.039 | 547.607 | 437.307 | 317.3 | 304.099 | 329.2125 | 303.451 | 270.009 | 270.019 | 224.532 | 207.16 | 209.66 | 209.66
Gas turbine | 477.308 | 559.438 | 582.763 | 607.813 | 753.3857 | 645.6487 | 650.425 | 725.527 | 665.05 | 607.184 | 592.633 | 622.943 | 646.291 | 625.933
Combined cycle | 857.88 | 1006.48 | 1252.268 | 1490.406 | 2234.484 | 2340.744 | 2416.356 | 2504.477 | 3513.525 | 3688.36 | 3668.009 | 3634.836 | 3625.06 | 3677.092
Reciprocating engine | 321.6226 | 339.4276 | 402.4266 | 443.7366 | 518.6831 | 549.905 | 586.6811 | 609.2154 | 625.231 | 626.091 | 616.462 | 658.258 | 680.716 | 696.866
Pass out condensing steam turbine | 715.3007 | 706.0007 | 653.7807 | 689.4207 | 627.2487 | 613.1777 | 582.0935 | 351.6355 | 322.555 | 341.516 | 330.3968 | 314.8827 | 332.758 | 359.1408
Total all fuels | 3041.4513 | 3204.3853 | 3438.8453 | 3668.6833 | 4451.1014 | 4453.5744 | 4564.7681 | 4494.3058 | 5396.37 | 5533.17 | 5432.0328 | 5438.0797 | 5494.485 | 5568.6918
(1) Renewable fuels include: Biomass; sewage gas, other biogases, municipal solid waste and refuse derived fuels.
(2) Other fuels include: process by-products, coke oven gas, blast furnace gas, gas oil and refinery gas.