## Table 6.7
6.7 CHP - heat capacity by fuel and type of
installation
MWth
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Coal
Back pressure steam turbine | 1679.9249 | 1369.6042 | 1378.118 | 732.2083 | 350.0492 | 308.9945 | 209.5338 | 150.8203 | 196.2003 | 199.5458 | 151.6187 | 160.2628 | 126.5644 | 122.3801
Gas turbine | 10.3719 | 3.2805 | 3.2805 | 3.2827 | 2.6581 | 2.9155 | 4.2652 | 3.3631 | 3.8576 | 3.8763 | 0 | 3.4895 | 3.7265 | 0
Combined cycle | 27.6236 | 31.7981 | 47.0486 | 25.1343 | 34.0895 | 24.7419 | 18.2528 | 18.8084 | 10.0709 | 1.035 | 14.2463 | 15.7119 | 19.2801 | 19.1834
Reciprocating engine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0.094848
Pass out condensing steam turbine | 1823.7336 | 1822.1793 | 1165.3165 | 1325.8282 | 313.8802 | 572.785 | 606.0803 | 646.0082 | 445.3736 | 444.6663 | 452.8596 | 424.2978 | 444.3122 | 432.433
Total coal | 3541.654 | 3226.862 | 2593.7636 | 2086.4536 | 700.677 | 909.4369 | 838.1321 | 819.0001 | 655.5025 | 649.1234 | 618.7246 | 603.7619 | 595.2603 | 574.0914
Fuel oil
Back pressure steam turbine | 1119.2636 | 698.312 | 583.0803 | 400.8869 | 123.2285 | 127.172 | 89.3362 | 93.0408 | 94.9066 | 93.7159 | 51.1797 | 41.8247 | 38.5366 | 40.9714
Gas turbine | 5.193 | 15.9276 | 8.5667 | 7.6049 | 20.4872 | 13.0364 | 4.5753 | 0.75707 | 1.2494 | 1.2109 | 0.66699 | 0.21319 | 0.018249 | 0.14089
Combined cycle | 237.8432 | 319.9822 | 300.5115 | 289.9138 | 425.6229 | 524.1657 | 308.323 | 294.238 | 291.503 | 246.7688 | 274.9476 | 119.3443 | 102.1123 | 111.3847
Reciprocating engine | 37.3345 | 30.3732 | 29.537 | 28.8185 | 15.8578 | 15.256 | 15.9861 | 20.651 | 20.5112 | 17.451 | 17.7868 | 17.7151 | 17.6875 | 17.6554
Pass out condensing steam turbine | 1229.8864 | 1420.4195 | 1497.3457 | 1571.5329 | 70.0037 | 103.7155 | 50.653 | 18.7569 | 28.9752 | 22.7857 | 22.8609 | 27.5237 | 36.474 | 38.7867
Total fuel oil | 2629.5208 | 2485.0145 | 2419.0412 | 2298.757 | 655.2002 | 783.3456 | 468.8737 | 427.4437 | 437.1454 | 381.9323 | 367.4419 | 206.621 | 194.8286 | 208.9391
Natural gas
Back pressure steam turbine | 1647.6542 | 1665.795 | 1377.2059 | 1219.0361 | 782.636 | 713.8071 | 637.3746 | 541.1554 | 459.1087 | 456.5329 | 364.2335 | 347.9422 | 288.5954 | 294.6049
Gas turbine | 1432.785 | 1553.9563 | 1581.0603 | 1538.0608 | 1683.8919 | 1543.9478 | 1512.7864 | 1522.3051 | 1716.7618 | 1495.5013 | 1424.2732 | 1402.114 | 1381.424 | 1260.2806
Combined cycle | 1250.9231 | 1522.8711 | 1991.7476 | 2497.5965 | 3144.824 | 3246.4449 | 3603.5271 | 3797.7165 | 4066.8284 | 4266.6642 | 4251.8234 | 4431.0386 | 4390.6107 | 4435.2584
Reciprocating engine | 283.4442 | 332.2459 | 425.9709 | 479.2169 | 659.7166 | 803.8917 | 815.265 | 725.4768 | 760.1806 | 689.5117 | 666.7456 | 660.8061 | 647.2169 | 643.0687
Pass out condensing steam turbine | 909.0133 | 967.9623 | 1350.5007 | 1270.256 | 819.6935 | 573.1865 | 400.3461 | 207.9312 | 226.0836 | 182.5294 | 176.4625 | 158.6835 | 129.9034 | 140.473
Total natural gas | 5523.8197 | 6042.8306 | 6726.4854 | 7004.1662 | 7090.762 | 6881.278 | 6969.2992 | 6794.585 | 7228.9632 | 7090.7396 | 6883.5383 | 7000.5846 | 6837.7503 | 6773.6856
Renewable fuels (1)
Back pressure steam turbine | 44.9329 | 45.1877 | 45.1877 | 45.1877 | 0.25483 | 0.43458 | 4.6623 | 4.5901 | 45.7631 | 43.5428 | 46.702 | 45.2177 | 44.87 | 39.8469
Gas turbine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6967 | 2.0838 | 2.1109 | 2.2268 | 2.4526 | 2.1804 | 1.7612 | 0 | 0
Combined cycle | 0 | 0 | 0 | 2.2689 | 8.5575 | 2.2689 | 0.97695 | 9.0785 | 12.5464 | 15.9821 | 17.2849 | 16.4258 | 16.4583 | 16.855
Reciprocating engine | 143.5319 | 147.2547 | 140.3793 | 148.5149 | 136.473 | 137.663 | 134.753 | 129.4084 | 121.9404 | 114.4086 | 112.5333 | 111.1949 | 109.9817 | 109.9817
Pass out condensing steam turbine | 30.346 | 30.346 | 51.9879 | 57.2718 | 57.2718 | 45.8163 | 61.602 | 85.9139 | 43.4467 | 43.4547 | 43.4739 | 43.4774 | 43.4365 | 43.4365
Total renewable fuels | 218.8108 | 222.7884 | 237.5549 | 253.2434 | 202.5572 | 187.8796 | 204.078 | 231.1018 | 225.9235 | 219.8407 | 222.1746 | 218.077 | 214.7466 | 210.1202
Other fuels (2)
Back pressure steam turbine | 547.6818 | 417.6475 | 417.6475 | 420.3223 | 357.7044 | 357.3058 | 357.436 | 380.8834 | 434.5743 | 437.2156 | 396.987 | 380.0356 | 380.1645 | 380.9276
Gas turbine | 1481.3322 | 1470.0827 | 1469.5966 | 1482.9327 | 1537.9348 | 1455.7106 | 1459.5864 | 1464.6338 | 1511.7174 | 1517.1659 | 1586.1364 | 1571.9491 | 1536.1713 | 1576.7155
Combined cycle | 386.8111 | 424.0536 | 454.9653 | 404.2435 | 550.392 | 585.0825 | 591.7191 | 512.3105 | 896.9702 | 812.7529 | 745.7008 | 740.4824 | 794.5417 | 697.6534
Reciprocating engine | 35.1982 | 35.8441 | 10.8072 | 6.6006 | 10.0002 | 8.597 | 5.2464 | 5.4494 | 6.6902 | 4.6423 | 3.6959 | 4.4045 | 4.2835 | 4.487
Pass out condensing steam turbine | 1017.0524 | 700.1246 | 780.6417 | 687.2386 | 501.1715 | 447.6034 | 376.4086 | 297.4597 | 375.0109 | 385.4539 | 383.2331 | 342.0075 | 329.3138 | 328.3108
Total other fuels | 3468.0756 | 3047.7524 | 3133.6583 | 3001.3377 | 2957.2029 | 2854.2994 | 2790.3965 | 2660.7369 | 3224.963 | 3157.2306 | 3115.7532 | 3038.8791 | 3044.4748 | 2988.0943
Total - all fuels
Back pressure steam turbine | 5039.4574 | 4196.5464 | 3801.2394 | 2817.6414 | 1613.873 | 1507.714 | 1298.343 | 1170.49 | 1230.553 | 1230.553 | 1010.721 | 975.283 | 878.731 | 878.731
Gas turbine | 2929.682 | 3043.247 | 3062.504 | 3031.881 | 3244.972 | 3017.307 | 2983.297 | 2993.17 | 3235.813 | 3020.207 | 3013.257 | 2979.527 | 2921.34 | 2837.137
Combined cycle | 1903.201 | 2298.705 | 2794.273 | 3219.157 | 4163.486 | 4382.704 | 4522.799 | 4632.152 | 5277.919 | 5343.203 | 5304.003 | 5323.003 | 5323.003 | 5280.335
Reciprocating engine | 499.5088 | 545.7178 | 606.6943 | 663.1508 | 822.0477 | 965.4078 | 971.2505 | 880.9855 | 909.3225 | 826.0136 | 800.7616 | 794.1206 | 780.5466 | 775.2876
Pass out condensing steam turbine | 5010.0317 | 4941.0317 | 4845.7927 | 4912.1277 | 1762.0207 | 1743.1067 | 1495.09 | 1256.07 | 1118.89 | 1078.89 | 1078.89 | 995.99 | 983.44 | 983.44
Total all fuels | 15381.8809 | 15025.2479 | 15110.5034 | 14643.9579 | 11606.3993 | 11616.2394 | 11270.7795 | 10932.8675 | 11772.4975 | 11498.8666 | 11207.6326 | 11067.9236 | 10887.0606 | 10754.9306
(1) Renewable fuels include: Biomass; sewage gas, other biogases, municipal solid waste and refuse derived fuels.
(2) Other fuels include: process by-products, coke oven gas, blast furnace gas, gas oil and refinery gas.